附表

学校（幼儿园）校舍、构筑物等安全状况自查表

| 序号 | 检查项目或部位 | 检查内容 | 检查结果 | 整改情况 （若无则不需要填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房 屋 | 校舍是否经过抗震检测；检测结论是否了解且留有资料；墙面、屋面是否渗漏；抹灰层或墙砖、瓦片是否空鼓剥落；柱梁墙等是否存在裂缝；电梯是否安全检测；其他（如门窗开关，开关插座、电风扇调速器，栏板墙、楼梯栏杆高度等是否存在隐患）； |  |  |  |
| 2 | 构 筑 物、悬挂物、高杆树木等 | 旗杆、车棚、宣传栏、景墙、路灯、空调支架、高杆树木等是否安装牢固；旗杆是否有防雷措施；吊扇安装是否合理且牢固；运动器械及幼儿园大型玩具是否安全；枯树、断枝是否及时清理；其他； |  |  |  |
| 3 | 消防设施 | 消防设施维保单位开学前是否维保到位；灭火器是否合理设置；疏散指示是否完善；消防栓是否完备；疏散口是否畅通；消控室是否专人值班；其他； |  |  |  |
| 4 | 监 控 | 设施设备是否完好、安装是否牢固；监控范围是否校园全覆盖；显示是否完全（含宿舍、食堂）；其他； |  |  |  |
| 5 | 洗手池 | 安装是否符合要求；教学区、活动区、生活区是否按要求配置； |  |  |  |
| 6 | 道路、场地及排水 | 道路是否畅通、平整；场地是否平整、安全；排水设施是否到位；是否存在积水现象；下水道是否已清理；有雨水回收池的是否于开学前排空；其他； |  |  |  |
| 7 | 配电系统 | 设施设备是否安全；配电房设备是否安全；线路是否老化；是否存在严重跳闸现象；是否有专职人员定期检测检修；专用变压器（或公配容量）是否满足学校需求；其他； |  |  |  |
| 8 | 给水、排水管道 | 开学前是否进行水质检测；生活区地漏是否水密封；管路是否老化、存在渗漏现象；其他； |  |  |  |
| 9 | 围 墙 | 是否存在空斗围墙；墙身是否存在倾斜、下沉；墙体抹灰或贴面是否空鼓剥落；栏杆是否锈蚀或断裂缺损；其他； |  |  |  |
| 10 | 防 雷 | 房屋、设备等避雷设施是否齐全；是否定期检测且有检测报告；其他； |  |  |  |

检查人员签名：                                                               2020年    月    日