关于开展2023年春学期学校校舍安全隐患普查及实验室危化品使用安全检查工作的通知

各中小学、幼儿园、局属各单位：

为积极配合平安校园创建工作，保障学校和师生生命财产安全，经研究，决定于2023年2月21日至2023年2月23日对全区各学校校舍开展安全隐患普查及实验室危化品使用安全检查。具体分组、日程安排如下：

| 分组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各组组长 | 吴锁俊 | 王俊 | 陈伟华 | 谢益平 | 姚立新 | 陈国强 |
| 各组组员 | 朱宇永、段庆祥 王明科* | 赵颖、刘华波 高志华* | 谢月新、秦卫平 周俊华* | 赵永光、张勇 黄辉* | 王文彬、赵建国 李叶忠* | 高利平、秦鹏 孙俊* |
| 自查阶段 | 按照要求认真做好校舍安全及实验室危化品使用情况排查并做好检查记录，如发现隐患及时上报与整改。 |  |  |  |  |  |
| 2月21日 | 请各组普查人员上午8：00至建装中心1320室参加普查交底会议，不得缺席。 |  |  |  |  |  |
| 2月21日 | 博雅 、尧塘中小学 尧塘实幼 （含溪栖庄园） | 花山小学、 中小学生综合基地 后阳小学及幼儿园 | 洮西小学及幼儿园 启智学校 | 西城 （含城西、常胜） 华实校 （含河滨、新城） | 华城实幼（含峨嵋、景潭）实幼（含虹桥、翠园） | 唐王、罗村 西岗中小学 |
| 2月22日 | 社头小学及幼儿园 指前实校及幼儿园 | 河头中小学 白塔中小学 | 建昌中小学及幼儿园 明珍、直溪中小学 | 西旸 茅麓中小学及幼儿园 | 薛埠中小学 朱林中小学及幼儿园 | 岸头实校 新城实幼 （含岸头、九洲里） |
| 2月23日 | 段玉裁中小学 华中、一中、四中 | 中专 西城实幼 （含春风、文萃） | 金沙、少体校 二中、三中、五中 | 良常中学 华城实小 （含朝阳、春风） | 东城实小 经开区实幼 （含华胜、东方新都） | 水北中小学 五叶、儒林中小学 |
| 备注 | 各组组长在3月2日前将检查资料整理交建装中心1306室备案；带“*”同志负责开车、联络。 |  |  |  |  |  |

金坛区学校     年     月校舍安全检查记录

学校（幼儿园）盖章：                                                       检查日期：   月   日

| 序号 | 检查项目或部位 | 检查内容 | 检查情况 | 整改情况 | 检查人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房 屋 | 校舍是否经过抗震检测；检测结论是否了解且留有资料；墙面、屋面是否渗漏；抹灰层或墙砖、瓦片是否空鼓剥落；柱梁墙等是否存在裂缝；其他（如伸缩缝、铝合金窗、楼梯栏杆扶手等是否存在隐患）； |  |  |  |
| 2 | 围 墙 | 是否存在空斗围墙；墙身是否存在倾斜、下沉；墙体抹灰或贴面是否空鼓剥落；栏杆是否锈蚀或断裂缺损；其他； |  |  |  |
| 3 | 强电线路 | 线路是否老化；是否存在严重跳闸现象；灯具安装是否牢固、使用正常；开关插座是否安装可靠；是否有专职人员定期检测检修；其他； |  |  |  |
| 4 | 给水管道 | 线路是否老化；线路安装是否清晰；线路是否存在渗漏现象；是否已经通过节水型改造或验收；其他； |  |  |  |
| 5 | 构 筑 物、悬挂物、高杆树木等 | 旗杆、烟囱、车棚、橱窗、景墙、路灯、空调支架、监控设备、高杆树木等是否安装牢固；旗杆是否有防雷措施；吊扇安装是否合理且牢固；枯树、断枝是否及时清理；其他； |  |  |  |
| 6 | 特种设备 | 灶台设备、燃气设备、锅炉设备、电梯设备等特种设备是否及时检测且合格；气瓶（空、满）位置是否明确且合理；其他； |  |  |  |
| 7 | 消防设施 | 灭火器是否定期检查或维护、是否合理设置；消防设施是否有专业维保；疏散指示是否完善；消防栓是否完备；疏散口是否畅通；其他； |  |  |  |
| 8 | 防 雷 | 房屋、设备等避雷设施是否齐全；是否定期检测且有检测报告；其他； |  |  |  |
| 9 | 道路、场地、下水道 | 道路是否畅通、平整； 场地是否平整、安全；排水设施是否到位；是否存在积水现象；盖板是否合理且安装牢固，是否酥化；硬质地面是否防滑；楼梯防滑条是否安装且牢固；其他； |  |  |  |
| 10 | 学校闲置校舍 （含校外） | 是否进行抗震或结构安全检测；检测结论是否了解或有报告；目前处置情况：出租、使用或闲置等；其他； |  |  |  |
| 11 | 2022年前建设资料收集整理 | 分年度、分项目整理，资料包括：请示申请、立项回复、招投标资料、合同、中标通知书、变更申请、图纸、结算资料、审定单、票据、支付凭证等；自行采购定价询价的项目或者的手续等等；招标代理委托合同；项目审计委托合同；学校是否打印且学习：坛教字【2021】1号《关于进一步加强学校基本建设、零星工程管理工作的通知》； 按年制定项目目录表，同时将上述内容在目录表中反映出来； |  |  |  |
| 12 | 其 他 | 如：校内有在建工程的学校：临时设施及安全措施是否报监理审核且实施到位；是否有安全预案；预案是否上报安监科审批备案； 校舍安全相关台账资料收集整理、归档情况，是否每月检查且记录、签名； 暑期项目材料进场、过程验收等资料收集整理情况；竣工验收是否完成；隐蔽签证单是否完成、留存等；变更申报资料是否齐全；等等 暑期项目进行实地查勘复验，是否正常使用； 其他（如强弱电、设施设备、技防系统等等）； |  |  |  |

注：校舍安全检查学校应当每月开展一次，检查人员至少两人，同时必须有一名校级领导。

金坛区中小学实验室危化品安全管理自查表（     年   学期）

学校名称（盖章）：

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查结果 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织领导 | 是否组建领导小组，思想重视、职责明确、运行有效。 |  |  |
| 2 | 采购渠道 | 是否按正规渠道合法购置。 |  |  |
| 3 | 验收入库 | 是否按要求验收后入账入库。 |  |  |
| 4 | 条件建设 | 危化品柜、危化品室是否远离教学区，按类间隔成多个独立空间，实行双人双锁专人管理；是否配备灭火器、沙桶、窗帘、排风等设备，安装防盗门窗和入侵报警设施。 |  |  |
| 5 | 保管情况 | 是否分类科学存放；是否特殊试剂采取特殊的存放措施；是否按规定对危险药品进行定期检查。 |  |  |
| 6 | 取用情况 | 是否按照规定领取，并有详细的领取记录；是否按照相关要求进行规范操作。 |  |  |
| 7 | 危废处置 | 是否按规定做好实验室危废物的收集和处置。 |  |  |
| 8 | 培训教育 | 是否对教师组织相关培训；是否对学生开展相关安全教育。 |  |  |
| 9 | 应急预案 | 是否制定有效的应急预案并进行相关演练。 |  |  |

检查人员（签名）：                                                 检查时间：    年    月    日