关于开展2024年春学期学校校舍安全隐患普查及实验室危化品使用安全检查工作的通知

各中小学、幼儿园、局属各单位：

为积极配合平安校园创建工作，保障学校和师生生命财产安全，经研究，决定于2024年2月28日至2024年3月1日对全区各学校校舍开展安全隐患普查及实验室危化品使用安全检查。具体分组、日程安排如下：

| 分组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各组组长 | 赵 颖 | 谢益平 | 曹卫兵 | 张洪斌 | 夏 晔 | 王江源 |
| 各组组员 | 罗明、陆云峰 高志华* | 张玲、盛小罡 黄辉* | 王文彬、徐斌 李叶忠* | 高利平、武卫 朱政源* | 赵永光、谭芳芳 孙俊* | 谌勇、许云平 王明科* |
| 自查阶段 | 按照要求认真做好校舍安全及实验室危化品使用情况排查并做好检查记录，如发现隐患及时上报与整改。 |  |  |  |  |  |
| 2月28日 | 请各组普查人员上午8：00至建装中心1320室参加普查交底会议，不得缺席。 |  |  |  |  |  |
| 2月28日 | 启智学校 洮西小学及幼儿园 指前实校 指前中心幼儿园 社头小学及幼儿园 | 东城小学 经开区实幼 （含华胜、东方新都） 东方幼儿园 | 西岗中小学 西岗幼儿园 唐王幼儿园 罗村小学 罗村幼儿园 | 段玉裁中学 段玉裁实小 （含城西、常胜） 华罗庚实幼 | 新城实幼 （含岸头佳园、九洲里） 岸头幼儿园 金谷新语幼儿园 万科幼儿园 | 金沙中学及幼儿园 华中、四中 星阳森林幼儿园 金城镇中心幼儿园 |
| 2月29日 | 良常中学 西城小学（含春风） 白塔中小学 白塔幼儿园 | 薛埠中小学 薛埠中心幼儿园 花山幼儿园 茅麓小学及幼儿园 西旸小学 西旸幼儿园 | 后阳小学及幼儿园 朱林中小学 朱林中心幼儿园 | 水北中小学 水北幼儿园 水北欣欣幼儿园 五叶小学 五叶幼儿园 儒林实校 儒林中心幼儿园 | 西城实幼 （含春风、文萃） 红太阳幼儿园 美地蓝庭幼儿园 京学幼儿园 | 中专 华实校 （含新城、岸头、滨湖） |
| 3月1日 | 柯昂幼儿园 华城实小（含河头） 河头中学 河头幼儿园 | 三中 朝阳小学 二中 少体校 | 建昌小学及幼儿园 直溪中小学 直溪中心幼儿园 登冠幼儿园 | 尧塘实幼 （含溪栖） 博雅实验学校 华实校尧塘分校 康苗幼儿园 | 华城实幼 （含峨嵋、景潭） 实幼 （含虹桥、翠园） 南洲幼儿园 | 河滨小学 卫生幼儿园 一中、五中 慧乐幼儿园 |
| 备注 |  | 各组组长在3月5日将检查资料整理交建装中心1306室备案；带“*”同志负责开车、联络。 |  |  |  |  |

学校消防安全检查表（试行）

单位（盖章）：                    　　　　　              　  检查日期：

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 消防安全知识的普及教育 | 1.通过多种形式对学生进行消防安全知识的普及教育； 2.“安全开学第一课”的开展情况； 3.组织开展学生逃生自救安全教育活动并进行消防器材实际操作演练，达到全员受训目标，增强火灾时的避险能力与自救能力。 |  |  |
| ２ | 学生餐厅及食堂安全 | 1.使用燃气灶具必须安装燃气泄漏报警装置； 2.烹饪操作间的排油滤罩及烹饪部位应设置厨房专用灭火装置； 3.在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置； 4.操作人员经过消防培训后才能上岗。 5.油烟管道的及时清洗。 |  |  |
| ３ | 照明和电气设备 | 1.按规定配备消防应急照明灯具和疏散指示标志； 2.灭火器齐全，并定期检查； 3.严禁乱拉、乱接电线； 4.严禁中小学生活动场所.宿舍使用电炉.电熨斗和电热毯等设备。 5.电气装置经专业检测机构定期检测。 |  |  |
| ４ | 重要教学场所 | 1.按相关规定摆放灭火器； 2.按要求管理存放易燃品和危险物品； 3.按要求安装电器，电线无老化和破损现象； 4.化学实验室的防火防毒设计应严格遵守相关规范； 5.对化学危险品的购买.贮存.使用及销毁要严格按照相关规定执行。 |  |  |
| ５ | 学生宿舍安全 | 1.每一栋宿舍配备一个微型消防站； 2.制定有学生宿舍消防安全管理规定，规范学生用火.用电等行为； 3.学生宿舍应指定专人管理； 4.学生住宿期间不得封闭疏散通道。 |  |  |
| ６ | 疏散通道及安全出口 | １.保证疏散通道通畅.上下楼分道线明显； ２.确保教室、图书室、礼堂、学生宿舍等场所任意地点必须具备两个以上符合规定的疏散出口； ３.每学期至少进行一次应急疏散演练； ４.人员密集地方（图书馆.礼堂.学生公寓）具有明显的出口标志； ５.窗户不应加装全封闭防盗窗，如果必要可装半窗防护栏。 ６.严禁在疏散通道门口加装铁栅栏。 |  |  |
| 7 | 电瓶车的管理 | 1.合理控制充电时间； 2.勿在住宅内充电； 3.勿飞线充电； 4.勿将电动车停放在楼道，楼道中的电动车一旦起火,会直接阻断消防逃生通道。 5.是否有断电保护装置。 |  |  |
| 8 | 消防控制室 | 1.消防控制室自动消防系统的操作人员，必须经过培训考试合格后，持证上岗。 2.消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材；消防控制室内严禁吸烟或动用明火；消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 |  |  |
| 9 | 配电房 | 1.配电房是学校师生教学、生活用电的控制中心，工作人员必须具有高度的责任心，认真管理好。 2.严格实行值班、定期检查制度，常年保证机械运行性能良好，确保学校供电正常，预防停电事故的发生。 3.非工作人员不准带入该内，不准他人随便摆弄供电设备，防止故意破坏供电设施的发生。 4.房内保持整洁有序，门窗防护设施完好，专人负责关锁门窗。配电房按规定配有消防器材，工作人员定期检查性能，学会使用，妥善保管。 |  |  |
| 10 | 责任制落实 | 1.学校有消防安全制度，值班值守24小时制度； 2.组织机构建全.责任分工明确。 3.制定有灭火应急疏散预案，自查自修记录完整。 4.对全体教职员工定期进行消防安全培训。 |  |  |
| 整改要求及建议 |  | 检查人： |  |  |

检查人员签字：

单位负责人签字：

1.设施设备:电气线路、开关插座、消防基础设施、厨房锅灶等。

2.重点区域：宿舍、图书室、实验室、教室、办公室、会议室、报告厅、食堂、浴室、监控室、体育场馆等。

3.重点部位：配电房（箱）、锅炉房、校车、楼梯间、排油烟管道、煤气管道等。

金坛区学校     年     月校舍安全检查记录

学校（幼儿园）盖章：                                                       检查日期：   月   日

| 序号 | 检查项目或部位 | 检查内容 | 检查情况 | 整改情况 | 检查人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房 屋 | 校舍是否经过抗震检测；检测结论是否了解且留有资料；墙面、屋面是否渗漏；抹灰层或墙砖、瓦片是否空鼓剥落；柱梁墙等是否存在裂缝；其他（如伸缩缝、铝合金窗、楼梯栏杆扶手等是否存在隐患）； |  |  |  |
| 2 | 围 墙 | 是否存在空斗围墙；墙身是否存在倾斜、下沉；墙体抹灰或贴面是否空鼓剥落；栏杆是否锈蚀或断裂缺损；其他； |  |  |  |
| 3 | 强电线路 | 线路是否老化；是否存在严重跳闸现象；灯具安装是否牢固、使用正常；开关插座是否安装可靠；是否有专职人员定期检测检修；其他； |  |  |  |
| 4 | 给水管道 | 线路是否老化；线路安装是否清晰；线路是否存在渗漏现象；是否已经通过节水型改造或验收；其他； |  |  |  |
| 5 | 构 筑 物、悬挂物、高杆树木等 | 旗杆、烟囱、车棚、橱窗、景墙、路灯、空调支架、监控设备、高杆树木等是否安装牢固；旗杆是否有防雷措施；吊扇安装是否合理且牢固；枯树、断枝是否及时清理；其他； |  |  |  |
| 6 | 特种设备 | 灶台设备、燃气设备、锅炉设备、电梯设备等特种设备是否及时检测且合格；气瓶（空、满）位置是否明确且合理；其他； |  |  |  |
| 7 | 消防设施 | 灭火器是否定期检查或维护、是否合理设置；消防设施是否有专业维保；疏散指示是否完善；消防栓是否完备；疏散口是否畅通；查看是否存在可燃材料临时建筑；查看是否存放或者使用可燃材料装饰；查看宿舍是否使用封闭铁栅栏；其他，对照市局发消防安全隐患排查整改工作通知的相关要求； |  |  |  |
| 8 | 防 雷 | 房屋、设备等避雷设施是否齐全；是否定期检测且有检测报告；其他； |  |  |  |
| 9 | 道路、场地、下水道 | 道路是否畅通、平整； 场地是否平整、安全；排水设施是否到位；是否存在积水现象；盖板是否合理且安装牢固，是否酥化；硬质地面是否防滑；楼梯防滑条是否安装且牢固；其他； |  |  |  |
| 10 | 学校闲置校舍 （含校外） | 是否进行抗震或结构安全检测；检测结论是否了解或有报告；目前处置情况：出租、使用或闲置等；其他； |  |  |  |
| 11 | 2023年前建设资料收集整理 | 分年度、分项目整理，资料包括：请示申请、立项回复、招投标资料、合同、中标通知书、变更申请、图纸、结算资料、审定单、票据、支付凭证等；自行采购定价询价的项目或者的手续等等；招标代理委托合同；项目审计委托合同；学校是否打印且学习：坛教字【2021】1号《关于进一步加强学校基本建设、零星工程管理工作的通知》； 按年制定项目目录表，同时将上述内容在目录表中反映出来； |  |  |  |
| 12 | 其 他 | 如：校内有在建工程的学校：临时设施及安全措施是否报监理审核且实施到位；是否有安全预案；预案是否上报安监科审批备案； 校舍安全相关台账资料收集整理、归档情况，是否每月检查且记录、签名； 暑期项目材料进场、过程验收等资料收集整理情况；竣工验收是否完成；隐蔽签证单是否完成、留存等；变更申报资料是否齐全；等等 暑期项目进行实地查勘复验，是否正常使用； 其他（如强弱电、设施设备、技防系统等等）； |  |  |  |

注：校舍安全检查学校应当每月开展一次，检查人员至少两人，同时必须有一名校级领导。

金坛区中小学实验室危化品安全管理检查表（     年   学期）

学校名称（盖章）：

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查结果 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织领导 | 是否组建领导小组，思想重视、职责明确、运行有效。 |  |  |
| 2 | 采购渠道 | 是否按正规渠道合法购置。 |  |  |
| 3 | 验收入库 | 是否按要求验收后入账入库。 |  |  |
| 4 | 条件建设 | 危化品柜、危化品室是否远离教学区，按类间隔成多个独立空间，实行双人双锁专人管理；是否配备灭火器、沙桶、窗帘、排风等设备，安装防盗门窗和入侵报警设施。 |  |  |
| 5 | 保管情况 | 是否分类科学存放；是否特殊试剂采取特殊的存放措施；是否按规定对危险药品进行定期检查。 |  |  |
| 6 | 取用情况 | 是否按照规定领取，并有详细的领取记录；是否按照相关要求进行规范操作。 |  |  |
| 7 | 危废处置 | 是否按规定做好实验室危废物的收集和处置。 |  |  |
| 8 | 培训教育 | 是否对教师组织相关培训；是否对学生开展相关安全教育。 |  |  |
| 9 | 应急预案 | 是否制定有效的应急预案并进行相关演练。 |  |  |

检查人员（签名）：                                                 检查时间：    年    月    日