常州市金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园图书室吊顶修缮工程改造编制说明

一、工程概况

本工程为常州市金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园图书室吊顶修缮工程改造,建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、编制依据

1、建设单位提供的施工设计图。

2、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套计算标准。

3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年）、《江苏省市政工程消耗量》（2026年）；《江苏省通用安装工程消耗量》（2026年）、《江苏省房屋修缮工程计价定表》（2009版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026年）、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026年）等。

4、材料价格参照2026年6月份常州工程造价信息价除税价计入；2026年6月份信息价未有的价格参照2026年5月份，以此类推，信息价未有的参照市场价计算（以上均为除税价）。

6、本工程人工费按苏建价(2026)76号文执行。

7、本工程计税方式为：增值税一般计税办法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建函价【2019】178号。

8、本工程施工所需水、电、接水电或自行发电等费用由承包人自行解决，该费用在投标报价中考虑。

9、建筑工人实名制取费按照《江苏省建设工程费用参考》（2026年）文中取费表计取，如建筑工程实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，结算时按照（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*建筑工人实名制文件规定费率*0.5予以扣除。

10、现场扬尘、噪音控制等应符合文明施工规范要求。

11、材料进场前需提供样品给甲方，品牌及样品需甲方确认后方可进场，样品必须按照甲方要求。

12、本工程主要材料品牌一览表：

| 序号 | 名 称 | 推 荐 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝方通 | 欧斯宝、雪忠、柏尔斯或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 2 | 无机涂料 | 嘉宝莉、立邦漆Nippon、三棵树Skshu或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 3 | 石膏板 | 龙牌、泰山、可耐福或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 4 | 电线、电缆 | 上上或远东或江南或经甲方认可的上述同档次品牌 |  |

注：1）招标人保留所有材料的品牌、颜色及式样的选择权，中标方应无条件执行。

2）选样时必须得到甲方认可,如甲方认为未达到要求甲方可自行选样。

3）若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经甲方验收确认后方可进场。施工时，甲方有权对所有材料进行检测，如发现有假冒伪劣产品，乙方需支付每次5万元违约金，如发现2次，甲方有权解除合同。

三、编制说明:

1、本工程中所使用的材料必须符合环保要求，具有检测报告，提供有效期内环保检测合格证。

2、各清单项目仅列出主要工作内容，除另有规定各说明外，应视为已包含完成该项目所列或未列的全部工作内容。本清单所列工程量是根据图纸或现场情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理、审计（或跟踪审计）、建设单位认可的、按图纸和相关规范要求完成的工程量为依据。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包单位按规定的标准进行施工和修复责任。

3、由于本工程材料堆场，场内、场外交通受施工条件和环境的限制，施工可能会受到行人及行车影响和干扰，施工不允许交叉污染，避免扬尘，要求工完场清，其二次深化费、专家论证费、临时设施、二次搬运费、成品保护费、有效控制扬尘以及施工受到各种行人行车等各种影响因素均已考虑费用，其全部包含在报价内，不另行签证计价。

4、本工程分部分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑。

5、本工程所用砼、砂浆均为预拌商品砼、砂浆（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。如投标人选用预拌商品砼输送方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑，结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不调整，投标人报价时应充分考虑此因素。

6、本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

7、各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

8、本项目所有涉及颜色材料，均由甲方确认，结算时不因颜色的变化而调整费用；

9、建筑垃圾处理：根据现场实际，投标人自行考虑运距、处置堆场及渣土费等由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管[2019]31号”文件执行。

10、现场拆除工作，切忌野蛮、暴力破坏性拆除，应文明施工、保护性拆除。各类拆除的设备、材料的现场临时堆放、清理、运输以及部分设备材料搬迁等费用已包含在控制价中，投标人在投标报价时自行考虑。

11、施工期间如损坏、污染其校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

12、投标人自行勘踏现场，做好保护管线设施措施，价格含在相应总价措施费内，不单独计算。

13、保修期内验收发现涂料剥皮，脱落、瓷砖开裂、空鼓，均由施工方无偿返工维修。

14、所有涂料、乳胶漆、胶水、腻子均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材（包括外墙涂料、外墙乳胶漆、内墙乳胶漆、胶水）提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

15、墙面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、空调、桌椅、柜面等清理干净交付；所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格。

16、本次招标范围：见招标文件。

四、安装部分说明:

1、所有管道系统内打洞（砖墙、混凝土墙）、封堵等费用均包含在清单综合单价内，结算不作调整；

2、本项目需要做规范要求的改造设计方案，相关费用各投标单位综合考虑在投标报价中；

江苏嘉丰工程咨询有限公司

2026.6.26